## 1 кв
19г.7 Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше 1 квартал 2026г
№ п/п | Район | Наименование подстанции | Уровень напряжения, кВ | Предельно допустимая нагрузка, (МВт) | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров на ТП, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Катав-Ивановский муниципальный район | ПС "Жилпоселок" | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6
2 | Кусинское | Подстанция ГПП 110/6 кВ | 110/6 | 40 | 14 | 14
3 | Челябинский городской округ | ПС 110/10 Машиностроителей 7 | 110/10 | 50 | 25 | 25
4 |  | ПС Тракторозаводская-2 | 110/10 | 32 | 16 | 16
5 |  | ГПП 35/6 "Сигнал" | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3
6 |  | ГПП 35/6 ПСБ | 35/6 | 8 | 4 | 4
7 | Катав-Ивановский район г. Юрюзань | ПС ЮМЗ | 35/6 | 32 | 16 | 16

## 2 кв
19г.7 Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше 2 квартал 2026г
№ п/п | Район | Наименование подстанции | Уровень напряжения, кВ | Предельно допустимая нагрузка, (МВт) | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров на ТП, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Катав-Ивановский муниципальный район | ПС "Жилпоселок" | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6
2 | Кусинское | Подстанция ГПП 110/6 кВ | 110/6 | 40 | 14 | 14
3 | Челябинский городской округ | ПС 110/10 Машиностроителей 7 | 110/10 | 50 | 25 | 25
4 |  | ПС Тракторозаводская-2 | 110/10 | 32 | 16 | 16
5 |  | ГПП 35/6 "Сигнал" | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3
6 |  | ГПП 35/6 ПСБ | 35/6 | 8 | 4 | 4
7 | Катав-Ивановский район г. Юрюзань | ПС ЮМЗ | 35/6 | 32 | 16 | 16

## 3 кв
19г.7 Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше 3 квартал 2026г
№ п/п | Район | Наименование подстанции | Уровень напряжения, кВ | Предельно допустимая нагрузка, (МВт) | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров на ТП, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Катав-Ивановский муниципальный район | ПС "Жилпоселок" | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6
2 | Кусинское | Подстанция ГПП 110/6 кВ | 110/6 | 40 | 14 | 14
3 | Челябинский городской округ | ПС 110/10 Машиностроителей 7 | 110/10 | 50 | 25 | 25
4 |  | ПС Тракторозаводская-2 | 110/10 | 32 | 16 | 16
5 |  | ГПП 35/6 "Сигнал" | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3
6 |  | ГПП 35/6 ПСБ | 35/6 | 8 | 4 | 4
7 | Катав-Ивановский район г. Юрюзань | ПС ЮМЗ | 35/6 | 32 | 16 | 16

## 4 кв
19г.7 Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше 4 квартал 2026г
№ п/п | Район | Наименование подстанции | Уровень напряжения, кВ | Предельно допустимая нагрузка, (МВт) | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров на ТП, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Катав-Ивановский муниципальный район | ПС "Жилпоселок" | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6
2 | Кусинское | Подстанция ГПП 110/6 кВ | 110/6 | 40 | 14 | 14
3 | Челябинский городской округ | ПС 110/10 Машиностроителей 7 | 110/10 | 50 | 25 | 25
4 |  | ПС Тракторозаводская-2 | 110/10 | 32 | 16 | 16
5 |  | ГПП 35/6 "Сигнал" | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3
6 |  | ГПП 35/6 ПСБ | 35/6 | 8 | 4 | 4
7 | Катав-Ивановский район г. Юрюзань | ПС ЮМЗ | 35/6 | 32 | 16 | 16