## 1 кв
19г.8 Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения 1 кв 2026г
№ п/п | Наименование населенного пункта | Район | Наименование подстанции | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров на ТП, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | г. Кыштым |  | ТП-3 | 6/0,4 | 420 | 0 | 0
2 | г. Кыштым |  | ТП-1 | 6/0,4 | 1000 | 0 | 0
3 | г. Челябинск | Советский район | ТП-б/н (ООО "Альциона") | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
4 | г. Копейск, п.Потанино |  | ТП-1 (ООО "Генериррующая компания") | 6/0,4 | 3*630 | 0 | 0
5 | г. Копейск, п.Потанино |  | ТП-23 (ООО "Генериррующая компания") | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
6 | г. Троицк, п. Южный |  | ТП-32 | 6/0,4 | 1000 | 0 | 0
7 | г. Кыштым |  | ТП-66 | 6/0,4 | 250 | 0 | 0
8 | г. Касли | Каслинский р-н | ТП-37 | 10/0,4 | 630 | 0 | 0
9 | г. Касли | Каслинский р-н | ТП-69 | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
10 | г. Касли | Каслинский р-н | ТП-75 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
11 | г. Челябинск |  | ТП-1 (СНТ Электрометаллург) |  | 400 | 0 | 0
12 | г. Челябинск |  | ТП-2 (СНТ Электрометаллург) |  | 400 | 0 | 0
13 | г. Челябинск |  | ТП-3 (СНТ Электрометаллург) |  | 1000 | 0 | 0
14 | г. Челябинск |  | ТП-4 (СНТ Электрометаллург) |  | 250 | 0 | 0
15 | г. Челябинск |  | ТП-5 (СНТ Электрометаллург) |  | 250 | 0 | 0
16 | г. Челябинск |  | ТП-6 (СНТ Электрометаллург) |  | 400 | 0 | 0
17 | г. Челябинск |  | ТП-7 (СНТ Электрометаллург) |  | 400 | 0 | 0
18 | г. Челябинск |  | ТП-8 (СНТ Электрометаллург) |  | 400 | 0 | 0
19 | г. Челябинск |  | ТП-9 (СНТ Электрометаллург) |  | 160 | 0 | 0
20 | п. Увильды | Аргаяшский район | ТП-775 | 10/0,4 | 180 | 0 | 0
21 | п. Увильды | Аргаяшский район | ТП-2726 | 10/0,4 | 2х250 | 0 | 0
22 | п. Увильды | Аргаяшский район | ТП-265 | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
23 | п. Увильды | Аргаяшский район | ТП-2259 | 10/0,4 | 100 | 0 | 0
24 | п. Увильды | Аргаяшский район | ТП-486 | 10/0,4 | 30 | 0 | 0
25 | берег озера М. Ирдяги | Аргаяшский район | ТП-2650 | 10/0,4 | 160 | 0 | 0
26 | г. Троицк, п. Южный |  | ТП-41 | 6/0,4 | 630 | 0 | 0
27 | г. Кыштым |  | ТП-124 | 6/0,4 | 63 | 0 | 0
28 | г. Кыштым |  | ТП-144 | 6/0,4 | 250 | 0 | 0
29 | г. Куса |  | ТП-1 | 6/0,4 | 2х1000 | 0 | 0
30 | г. Куса |  | ТП-2 | 6/0,4 | 560 | 0 | 0
31 | г. Куса |  | ТП-4 (ООО "Стратегия") | 6/0,4 | 1000 | 0 | 0
32 | г. Куса |  | ТП-5 | 6/0,4 | 2х400 | 0 | 0
33 | г. Кыштым |  | ТП-77 | 6/0,4 | 160 | 0 | 0
34 | г. Кыштым |  | ТП-Котельная | 6/0,4 | 320 | 0 | 0
35 | г. Сим | Ашинский район | ТП-66 | 10/0,4 | 180 | 0 | 0
36 | г. Сим | Ашинский район | ТП-67 | 10/0,4 | 180 | 0 | 0
37 | г. Сим | Ашинский район | ТП-68 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
38 | г. Сим | Ашинский район | ТП-69 | 10/0,4 | 180 | 0 | 0
39 | г. Карабаш, о. Увильды |  | ТП-2596 | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
40 | г. Кыштым, пос. Каолиновый |  | ТП-б/н (СНТ "Фаянс, СНТ "Островок") | 6/0,4 | 63 | 0 | 0
41 | г. Озерск, п. Новогорный |  | ТП-319 | 6/0,4 | 1260 | 0 | 0
42 | с. Кременкуль | Сосновский р-н | ТП-1467 | 10/0,4 | 160 | 0 | 0
43 | с. Кременкуль | Сосновский р-н | ТП-1494 | 10/0,4 | 180 | 0 | 0
44 | с. Кременкуль | Сосновский р-н | ТП-1524 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
45 | с. Кременкуль | Сосновский р-н | ТП-1566 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
46 | с. Кременкуль | Сосновский р-н | ТП-1739 | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
47 | с. Кременкуль | Сосновский р-н | ТП-1819 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
48 | с. Кременкуль | Сосновский р-н | ТП-2012 | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
49 | г. Троицк |  | ПС 110кВ Дизельная | 110/6 | 15 | 0 | 0
50 | г. Троицк |  | ПС 35/6/0,4кВ ТЖК | 35/6 | 2.5 | 0 | 0
51 | г. Миасс |  | ГПП 35/6кВ «ТРУ» | 35/6 | 7.6 | 0 | 0
52 | г. Троицк |  | ПС 35/6кВ Медведевка | 35/6 | 2.5 | 0 | 0
53 |  | Красноармейский район | ПС "Федоровская" | 35/6 | 3.2 | 0 | 0
54 |  | Ашинский район | ПС "АХЗ" | 35/10 | 7.2 | 0 | 0
55 | ул.Г.Танкограда,71П | Тракторозаводский | ТП-13 | 10/0,4 | 1000 | 0 | 0
56 |  |  |  |  | 800 | 0 | 0
57 | Челябинск, ул. Монтажников, 13Б | Металлургический | ТП-410 | 6/0,4 | 630 | 0 | 0
58 | Челябинск, ул. Монтажников, 13Б | Металлургический | ТП-414 | 6/0,4 | 560 | 0 | 0
59 | Челябинск, ул. Монтажников, 13Б | Металлургический | ТП-415 | 6/0,4 | 500 | 0 | 0
60 | Челябинск, ул. Строительная, 3 | Металлургический | ТП-508 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
61 | Челябинск, ул. Строительная, 25 | Металлургический | ТП-514 | 6/0,4 | 1000 | 0 | 0
62 | Челябинск, ул. Строительная, 25 | Металлургический | ТП-515 | 6/0,4 | 630 | 0 | 0
63 | Челябинск, ул. Строительная, 25 | Металлургический | ТП-516 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
64 | Челябинск, ул. Строительная, 11 | Металлургический | ТП-528 | 6/0,4 | 320 | 0 | 0
65 | Челябинск, ул. Хлебозаводская, 3 | Металлургический | ТП-601 | 6/0,4 | 320 | 0 | 0
66 | Челябинск, ул. Хлебозаводская, 3 | Металлургический | ТП-609 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
67 | Челябинск, ул. Хлебозаводская, 3 | Металлургический |  | 6/0,4 | 630 | 0 | 0
68 | Челябинск, Молодежная, 30 | Металлургический | ТП-636 | 6/0,4 | 630 | 0 | 0
69 | Челябинск, улица Яблочкина, 3 | Центральный | ТП-1092 | 6/0,4 | 2х1000 | 0 | 0
70 | Челябинск, улица Энгельса, 44А | Советский | ТП-1476 | 6/0,4 | 2х1000 | 0 | 0
71 | Челябинск, ул. Труда, 95 | Центральный | ТП-2055 | 10/0,4 | 2х1000 | 0 | 0
72 | Челябинск, Советская улица, 21 | Центральный | ТП-2056 | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
73 | Челябинск, ул. Труда, 185А | Центральный | ТП-2174 | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
74 | Челябинск, улица Университетская Набережная, 22 | Центральный | ТП-2320 | 10/0,4 | 2х1000 | 0 | 0
75 | Челябинск, улица Горького, 16 | Центральный | ТП-3056 | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
76 | Челябинск, проспект Ленина, 13А | Центральный | ТП-3333 | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
77 | Челябинск, ул. Артиллерийская, 111 | Тракторозаводский | ТП-3515 | 6/0,4 | 2х800 | 0 | 0
78 | Челябинск, проспект Победы, 288 | Центральный | ТП-4446 | 10/0,4 | 2х400 | 0 | 0
79 | Челябинск, проспект Победы, 290 | Центральный | ТП-4511 | 10/0,4 | 630 | 0 | 0
80 |  | Центральный |  | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
81 | Челябинск, ул. Салавата Юлаева, 8 | г. Челябинск | ТП-4631 | 10/0,4 | 2х1000 | 0 | 0
82 | Челябинск, ул. Звенигородская, 56 | г. Челябинск | ТП-4635 | 10/0,4 | 2х1000 | 0 | 0
83 | Челябинск, п. Исаково, СНТ Жилищник | г. Челябинск | ТП-5162 | 6/0,4 | 250 | 0 | 0
84 | Челябинск, п. Исаково, СНТ Жилищник | г. Челябинск | ТП-5197 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
85 | Челябинск, ул. Чапаева, 120 | г. Челябинск | ТП-5187 | 6/0,4 | 2х1000 | 0 | 0
86 | Челябинск, ул. Чапаева, 120 | г. Челябинск | ТП-5214 | 6/0,4 | 1000 | 0 | 0
87 | Челябинск, ул. Чапаева, 120 | г. Челябинск | ТП-5215 | 6/0,4 | 1000 | 0 | 0
88 | Челябинск, ул. Дзержинского, 93А | г. Челябинск | ТП-5651 | 10/0,4 | 2х1000 | 0 | 0
89 | Челябинск, ул. Цимлянская, 7 | г. Челябинск | ТП-5785 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
90 | Челябинск, ул. Новоросийская 21 | г. Челябинск | ТП-5785 новая | 6/0,4 | 2х630 | 0 | 0
91 | Челябинск, улица Кирова, 76 | г. Челябинск | ТП-Миленик | 6/0,4 | 2х630 | 0 | 0
92 | Челябинск, ул. Артиллерийская, 117 | г. Челябинск | ТП-Фермер | 6/0,4 | 630 | 0 | 0
93 | Челябинск, улица Героев Танкограда, 33П | г. Челябинск | КТП-630 Никма | 10/0,4 | 630 | 0 | 0
94 | Челябинск, Автодорожная улица, 6 | г. Челябинск | КТПн-1 Автодор. | 10/0,4 | 630 | 0 | 0
95 | Челябинск, улица Чайковского, 20А | г. Челябинск | КТПн-1 Алекса | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
96 | Челябинск, улица Героев Танкограда, 71П | г. Челябинск | КТПн-1 ЕКК | 10/0,4 | 1000 | 0 | 0
97 | Челябинск, улица Машиностроителей, 1 | г. Челябинск | КТПн-1 Маш.строй | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
98 | Челябинск, улица Молодогвардейцев, 32А | г. Челябинск | РП-63 пристрой | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
99 | Копейск, п. Октябрьский, Мкр. Премьера | Копейск | ТП-3 | 6,/0,4 | 2х400 | 0 | 0
100 | Копейск, п. Октябрьский, Мкр. Премьера | Копейск | ТП-4 | 6,/0,4 | 2х630 | 0 | 0
101 | Копейск, СНТ Мебельщик | Копейск | ТП-325 | 6,/0,4 | 400 | 0 | 0
102 | Копейск, ул. Республиканская, 2А | Копейск | ТП-331 | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
103 | Копейск, СНТ Объединенный | Копейск | ТП-332 | 6,/0,4 | 630 | 0 | 0
104 | Копейск, ул. Борьбы, 61 | Копейск | ТП-335 | 6,/0,4 | 400 | 0 | 0
105 | Копейск, ул. Борьбы, 63 | Копейск | ТП-335 новая | 6,/0,4 | 1000 | 0 | 0
106 | Копейск, ул. Борки, 18 | Копейск | ТП-336 | 6,/0,4 | 250 | 0 | 0
107 | Копейск, СНТ Коммунальщик | Копейск | ТП-337 | 6,/0,4 | 250 | 0 | 0
108 | Копейск, пер. Урицкого. | Копейск | ТП-338 | 6,/0,4 | 400 | 0 | 0
109 | Копейск, ул.Красная Горнячка | Копейск | ТП-340 | 6,/0,4 | 250 | 0 | 0
110 | Копейск, ул. Бажова, 10 | Копейск | ТП-341 | 6,/0,4 | 250 | 0 | 0
111 | Копейск, Верблюжья ферма | Копейск | ТП-342 | 6,/0,4 | 63 | 0 | 0
112 | Копейск, СНТ Птицевод-1 | Копейск | ТП-343 | 6,/0,4 | 250 | 0 | 0
113 | Копейск, ул. Ленина, 41 | Копейск | ТП-346 | 6,/0,4 | 400 | 0 | 0
114 | Аргаяшский р-н. Сайма, б/о Скалистый мыс | г. Челябинск | ТП-2294 | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
115 | Аргаяшский р-н, с. Кузнецкое, б/о Звездный | г. Челябинск | ТП-2371 | 10/0,4 | 630 | 0 | 0
116 | Аргаяшский р-н, п. Сайма, Очистные сооружения | г. Челябинск | ТП-2399 | 10/0,4 | 2х63 | 0 | 0
117 | Аргаяшский р-н, посёлок Увильды | г. Челябинск | ТП-2713 | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
118 | Аргаяшский р-н, д. Малая Куйсарина, СНТ Миассовое | г. Челябинск | ТП-2731 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
119 | Аргаяшский р-н, д. Малая Куйсарина, СНТ Миассовое | г. Челябинск | ТП-2732 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
120 | Аргаяшский р-н, СПК Здоровье | г. Челябинск | ТП-2734 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
121 | Аргаяшский р-н, с. Кузнецкое, б/о Лестное поместье | г. Челябинск | ТП-2774 | 10/0,4 | 630 | 0 | 0
122 | Красноармейский р-н, п. Береговой | г. Челябинск | ТП-10 Инов. Тех. | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
123 | Красноармейский р-н, п. Береговой | г. Челябинск | ТП2-ТП7 | 6/0,4 |  | 0 | 0
124 | Красноармейский р-н, п. Черемушки, б/о Золотая рыбка | г. Челябинск | ТП-728 | 10/0,4 | 160 | 0 | 0
125 | Красноармейский р-н, п. Петровсксий | г. Челябинск | ТП-1974 | 10/0,4 | 100 | 0 | 0
126 | Красноармейский р-н, п. Черемушки, б/о Волна | г. Челябинск | ТП-1975 | 10/0,4 | 160 | 0 | 0
127 | Чебаркульский р-н, Семейный курорт Утёс, 1/2 | г.Чебаркуль | ТП-301П | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
128 | Чебаркульский р-н, з. п. Еланчик | г.Чебаркуль | ТП-322П | 10/0,4 | 630 | 0 | 0
129 | Чебаркульский р-н, з. п. Еланчик | г.Чебаркуль | ТП-324П | 10/0,4 | 630 | 0 | 0
130 | Чебаркуль, территория Санаторий Сосновая Горка | г.Чебаркуль | ТП-329П | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
131 | Чебаркульский р-н, з. п. Еланчик | г.Чебаркуль | ТП-358П | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
132 | Чебаркуль, территория Санаторий Сосновая Горка | г.Чебаркуль | ТП-551П | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
133 | Чебаркуль, территория Санаторий Сосновая Горка | г.Чебаркуль | ТП-554П | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
134 | Чебаркульский р-н, з. п. Еланчик | г.Чебаркуль | ТП-586П | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
135 | Чебаркульский р-н, з. п. Еланчик | г.Чебаркуль | ТП-608П | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
136 |  | Катав-Ивановский муниципальный район | ПС "Жилпоселок" | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6
137 | пос. Совхозный | Катав-Ивановский муниципальный район | ТП 111 | 6/0,4 | 400 | 0.19 | 0.19
138 | пос. Совхозный | Катав-Ивановский муниципальный район | ТП 152 | 10/0,4 | 2х630 | 0.62 | 0.1985
139 | пос. Совхозный | Катав-Ивановский муниципальный район | ТП 118 | 10/0,4 | 250 | 0.12 | 0.12
140 | пос. Совхозный | Катав-Ивановский муниципальный район | ТП 146 | 10/0,4 | 160 | 0.08 | 0.08
141 | пос. Совхозный | Катав-Ивановский муниципальный район | ТП 149 | 10/0,4 | 400 | 0.175 | 0.175
142 | пос. Совхозный | Катав-Ивановский муниципальный район | ТП 155 | 10/0,4 | 2х400 | 0.39 | 0.39
143 | г. Усть-Катав КС "Вагоностроитель-2" | Катав-Ивановский муниципальный район | ТП 24 | 6/0,4 | 250 | 0.14 | 0.11
144 | ДОЛ "Ребячья Республика" | Усть-Катавский городской округ | ТП-39 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
145 | ДОЛ "Ребячья Республика" | Усть-Катавский городской округ | ТП-40 | 6/0,4 | 2х400 | 0 | 0
146 | пос. Вязовая | Усть-Катавский городской округ | КТП-38н | 6/0,4 | 320 | 0.094 | 0.094
147 | пос. Вязовая | Усть-Катавский городской округ | КТП-4 | 6/0,4 | 160 | 0.0032 | 0.0032
148 | пос. Вязовая | Усть-Катавский городской округ | КТП-17 | 6/0,4 | 160 | 0.06 | 0.06
149 | пос. Вязовая | Усть-Катавский городской округ | КТП-2017 | 6/0,4 | 160 | 0.0377 | 0.04
150 | пос. Вязовая | Усть-Катавский городской округ | КТП-40 | 6/0,4 | 250 | 0.021 | 0.021
151 | пос. Вязовая | Усть-Катавский городской округ | КТПН Водозабор | 6/0,4 | 25 | 0 | 0
152 | п. ж/д ст. Минка | Усть-Катавский городской округ | КТП-101 | 10/0,4 | 400 | 0.033 | 0.033
153 | п. ж/д ст. Минка | Усть-Катавский городской округ | КТП-102 | 10/0,4 | 400 | 0.0387 | 0.0387
154 | пос. Малый Бердяш | Усть-Катавский городской округ | ТП 88 | 6/0,4 | 630 | 0 | 0
155 | д. Малиновка, мкр №4 | Сосновский район | КТП-1762 | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
156 | д. Малиновка, мкр №4 | Сосновский район | КТП-1763 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
157 | д. Малиновка, мкр №4 | Сосновский район | КТП-1764 | 10/0,4 | 160 | 0 | 0
158 | д. Малиновка, мкр №4 | Сосновский район | КТП-1765 | 10/0,4 | 160 | 0 | 0
159 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | ТП-343 | 6/0,4 | 1000 | 0.7 | 0.7
160 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | ТП-17, Т-172 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
161 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | ТП-17, Т-171 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
162 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | ТП-77 (ПК «Резолит») | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
163 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | КТП-65 (Очистные сооружения) | 6/0,4 | 2000 | 0.2 | 0.2
164 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | ТП-26, Т-262 (Кислотное хозяйство) | 6/0,4 | 1000 | 0.15 | 0.15
165 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | ТП-103, Т-103 | 6/0,4 | 1000 | 0.1 | 0.1
166 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | ТП-16 бис, Т-163 | 6/0,4 | 630 | 0.5 | 0.5
167 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | ТП-16 бис, Т-164 | 6/0,4 | 630 | 0.5 | 0.5

## 2 кв
19г.8 Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения 2 кв 2025г
№ п/п | Наименование населенного пункта | Район | Наименование подстанции | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров на ТП, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | г. Кыштым |  | ТП-3 | 6/0,4 | 420 | 0 | 0
2 | г. Кыштым |  | ТП-1 | 6/0,4 | 1000 | 0 | 0
3 | г. Челябинск | Советский район | ТП-б/н (ООО "Альциона") | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
4 | г. Копейск, п.Потанино |  | ТП-1 (ООО "Генериррующая компания") | 6/0,4 | 3*630 | 0 | 0
5 | г. Копейск, п.Потанино |  | ТП-23 (ООО "Генериррующая компания") | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
6 | г. Троицк, п. Южный |  | ТП-32 | 6/0,4 | 1000 | 0 | 0
7 | г. Кыштым |  | ТП-66 | 6/0,4 | 250 | 0 | 0
8 | г. Касли | Каслинский р-н | ТП-37 | 10/0,4 | 630 | 0 | 0
9 | г. Касли | Каслинский р-н | ТП-69 | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
10 | г. Касли | Каслинский р-н | ТП-75 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
11 | г. Челябинск |  | ТП-1 (СНТ Электрометаллург) |  | 400 | 0 | 0
12 | г. Челябинск |  | ТП-2 (СНТ Электрометаллург) |  | 400 | 0 | 0
13 | г. Челябинск |  | ТП-3 (СНТ Электрометаллург) |  | 1000 | 0 | 0
14 | г. Челябинск |  | ТП-4 (СНТ Электрометаллург) |  | 250 | 0 | 0
15 | г. Челябинск |  | ТП-5 (СНТ Электрометаллург) |  | 250 | 0 | 0
16 | г. Челябинск |  | ТП-6 (СНТ Электрометаллург) |  | 400 | 0 | 0
17 | г. Челябинск |  | ТП-7 (СНТ Электрометаллург) |  | 400 | 0 | 0
18 | г. Челябинск |  | ТП-8 (СНТ Электрометаллург) |  | 400 | 0 | 0
19 | г. Челябинск |  | ТП-9 (СНТ Электрометаллург) |  | 160 | 0 | 0
20 | п. Увильды | Аргаяшский район | ТП-775 | 10/0,4 | 180 | 0 | 0
21 | п. Увильды | Аргаяшский район | ТП-2726 | 10/0,4 | 2х250 | 0 | 0
22 | п. Увильды | Аргаяшский район | ТП-265 | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
23 | п. Увильды | Аргаяшский район | ТП-2259 | 10/0,4 | 100 | 0 | 0
24 | п. Увильды | Аргаяшский район | ТП-486 | 10/0,4 | 30 | 0 | 0
25 | берег озера М. Ирдяги | Аргаяшский район | ТП-2650 | 10/0,4 | 160 | 0 | 0
26 | г. Троицк, п. Южный |  | ТП-41 | 6/0,4 | 630 | 0 | 0
27 | г. Кыштым |  | ТП-124 | 6/0,4 | 63 | 0 | 0
28 | г. Кыштым |  | ТП-144 | 6/0,4 | 250 | 0 | 0
29 | г. Куса |  | ТП-1 | 6/0,4 | 2х1000 | 0 | 0
30 | г. Куса |  | ТП-2 | 6/0,4 | 560 | 0 | 0
31 | г. Куса |  | ТП-4 (ООО "Стратегия") | 6/0,4 | 1000 | 0 | 0
32 | г. Куса |  | ТП-5 | 6/0,4 | 2х400 | 0 | 0
33 | г. Кыштым |  | ТП-77 | 6/0,4 | 160 | 0 | 0
34 | г. Кыштым |  | ТП-Котельная | 6/0,4 | 320 | 0 | 0
35 | г. Сим | Ашинский район | ТП-66 | 10/0,4 | 180 | 0 | 0
36 | г. Сим | Ашинский район | ТП-67 | 10/0,4 | 180 | 0 | 0
37 | г. Сим | Ашинский район | ТП-68 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
38 | г. Сим | Ашинский район | ТП-69 | 10/0,4 | 180 | 0 | 0
39 | г. Карабаш, о. Увильды |  | ТП-2596 | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
40 | г. Кыштым, пос. Каолиновый |  | ТП-б/н (СНТ "Фаянс, СНТ "Островок") | 6/0,4 | 63 | 0 | 0
41 | г. Озерск, п. Новогорный |  | ТП-319 | 6/0,4 | 1260 | 0 | 0
42 | с. Кременкуль | Сосновский р-н | ТП-1467 | 10/0,4 | 160 | 0 | 0
43 | с. Кременкуль | Сосновский р-н | ТП-1494 | 10/0,4 | 180 | 0 | 0
44 | с. Кременкуль | Сосновский р-н | ТП-1524 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
45 | с. Кременкуль | Сосновский р-н | ТП-1566 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
46 | с. Кременкуль | Сосновский р-н | ТП-1739 | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
47 | с. Кременкуль | Сосновский р-н | ТП-1819 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
48 | с. Кременкуль | Сосновский р-н | ТП-2012 | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
49 | г. Троицк |  | ПС 110кВ Дизельная | 110/6 | 15 | 0 | 0
50 | г. Троицк |  | ПС 35/6/0,4кВ ТЖК | 35/6 | 2.5 | 0 | 0
51 | г. Миасс |  | ГПП 35/6кВ «ТРУ» | 35/6 | 7.6 | 0 | 0
52 | г. Троицк |  | ПС 35/6кВ Медведевка | 35/6 | 2.5 | 0 | 0
53 |  | Красноармейский район | ПС "Федоровская" | 35/6 | 3.2 | 0 | 0
54 |  | Ашинский район | ПС "АХЗ" | 35/10 | 7.2 | 0 | 0
55 | ул.Г.Танкограда,71П | Тракторозаводский | ТП-13 | 10/0,4 | 1000 | 0 | 0
56 |  |  |  |  | 800 | 0 | 0
57 | Челябинск, ул. Монтажников, 13Б | Металлургический | ТП-410 | 6/0,4 | 630 | 0 | 0
58 | Челябинск, ул. Монтажников, 13Б | Металлургический | ТП-414 | 6/0,4 | 560 | 0 | 0
59 | Челябинск, ул. Монтажников, 13Б | Металлургический | ТП-415 | 6/0,4 | 500 | 0 | 0
60 | Челябинск, ул. Строительная, 3 | Металлургический | ТП-508 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
61 | Челябинск, ул. Строительная, 25 | Металлургический | ТП-514 | 6/0,4 | 1000 | 0 | 0
62 | Челябинск, ул. Строительная, 25 | Металлургический | ТП-515 | 6/0,4 | 630 | 0 | 0
63 | Челябинск, ул. Строительная, 25 | Металлургический | ТП-516 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
64 | Челябинск, ул. Строительная, 11 | Металлургический | ТП-528 | 6/0,4 | 320 | 0 | 0
65 | Челябинск, ул. Хлебозаводская, 3 | Металлургический | ТП-601 | 6/0,4 | 320 | 0 | 0
66 | Челябинск, ул. Хлебозаводская, 3 | Металлургический | ТП-609 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
67 | Челябинск, ул. Хлебозаводская, 3 | Металлургический |  | 6/0,4 | 630 | 0 | 0
68 | Челябинск, Молодежная, 30 | Металлургический | ТП-636 | 6/0,4 | 630 | 0 | 0
69 | Челябинск, улица Яблочкина, 3 | Центральный | ТП-1092 | 6/0,4 | 2х1000 | 0 | 0
70 | Челябинск, улица Энгельса, 44А | Советский | ТП-1476 | 6/0,4 | 2х1000 | 0 | 0
71 | Челябинск, ул. Труда, 95 | Центральный | ТП-2055 | 10/0,4 | 2х1000 | 0 | 0
72 | Челябинск, Советская улица, 21 | Центральный | ТП-2056 | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
73 | Челябинск, ул. Труда, 185А | Центральный | ТП-2174 | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
74 | Челябинск, улица Университетская Набережная, 22 | Центральный | ТП-2320 | 10/0,4 | 2х1000 | 0 | 0
75 | Челябинск, улица Горького, 16 | Центральный | ТП-3056 | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
76 | Челябинск, проспект Ленина, 13А | Центральный | ТП-3333 | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
77 | Челябинск, ул. Артиллерийская, 111 | Тракторозаводский | ТП-3515 | 6/0,4 | 2х800 | 0 | 0
78 | Челябинск, проспект Победы, 288 | Центральный | ТП-4446 | 10/0,4 | 2х400 | 0 | 0
79 | Челябинск, проспект Победы, 290 | Центральный | ТП-4511 | 10/0,4 | 630 | 0 | 0
80 |  | Центральный |  | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
81 | Челябинск, ул. Салавата Юлаева, 8 | г. Челябинск | ТП-4631 | 10/0,4 | 2х1000 | 0 | 0
82 | Челябинск, ул. Звенигородская, 56 | г. Челябинск | ТП-4635 | 10/0,4 | 2х1000 | 0 | 0
83 | Челябинск, п. Исаково, СНТ Жилищник | г. Челябинск | ТП-5162 | 6/0,4 | 250 | 0 | 0
84 | Челябинск, п. Исаково, СНТ Жилищник | г. Челябинск | ТП-5197 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
85 | Челябинск, ул. Чапаева, 120 | г. Челябинск | ТП-5187 | 6/0,4 | 2х1000 | 0 | 0
86 | Челябинск, ул. Чапаева, 120 | г. Челябинск | ТП-5214 | 6/0,4 | 1000 | 0 | 0
87 | Челябинск, ул. Чапаева, 120 | г. Челябинск | ТП-5215 | 6/0,4 | 1000 | 0 | 0
88 | Челябинск, ул. Дзержинского, 93А | г. Челябинск | ТП-5651 | 10/0,4 | 2х1000 | 0 | 0
89 | Челябинск, ул. Цимлянская, 7 | г. Челябинск | ТП-5785 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
90 | Челябинск, ул. Новоросийская 21 | г. Челябинск | ТП-5785 новая | 6/0,4 | 2х630 | 0 | 0
91 | Челябинск, улица Кирова, 76 | г. Челябинск | ТП-Миленик | 6/0,4 | 2х630 | 0 | 0
92 | Челябинск, ул. Артиллерийская, 117 | г. Челябинск | ТП-Фермер | 6/0,4 | 630 | 0 | 0
93 | Челябинск, улица Героев Танкограда, 33П | г. Челябинск | КТП-630 Никма | 10/0,4 | 630 | 0 | 0
94 | Челябинск, Автодорожная улица, 6 | г. Челябинск | КТПн-1 Автодор. | 10/0,4 | 630 | 0 | 0
95 | Челябинск, улица Чайковского, 20А | г. Челябинск | КТПн-1 Алекса | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
96 | Челябинск, улица Героев Танкограда, 71П | г. Челябинск | КТПн-1 ЕКК | 10/0,4 | 1000 | 0 | 0
97 | Челябинск, улица Машиностроителей, 1 | г. Челябинск | КТПн-1 Маш.строй | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
98 | Челябинск, улица Молодогвардейцев, 32А | г. Челябинск | РП-63 пристрой | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
99 | Копейск, п. Октябрьский, Мкр. Премьера | Копейск | ТП-3 | 6,/0,4 | 2х400 | 0 | 0
100 | Копейск, п. Октябрьский, Мкр. Премьера | Копейск | ТП-4 | 6,/0,4 | 2х630 | 0 | 0
101 | Копейск, СНТ Мебельщик | Копейск | ТП-325 | 6,/0,4 | 400 | 0 | 0
102 | Копейск, ул. Республиканская, 2А | Копейск | ТП-331 | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
103 | Копейск, СНТ Объединенный | Копейск | ТП-332 | 6,/0,4 | 630 | 0 | 0
104 | Копейск, ул. Борьбы, 61 | Копейск | ТП-335 | 6,/0,4 | 400 | 0 | 0
105 | Копейск, ул. Борьбы, 63 | Копейск | ТП-335 новая | 6,/0,4 | 1000 | 0 | 0
106 | Копейск, ул. Борки, 18 | Копейск | ТП-336 | 6,/0,4 | 250 | 0 | 0
107 | Копейск, СНТ Коммунальщик | Копейск | ТП-337 | 6,/0,4 | 250 | 0 | 0
108 | Копейск, пер. Урицкого. | Копейск | ТП-338 | 6,/0,4 | 400 | 0 | 0
109 | Копейск, ул.Красная Горнячка | Копейск | ТП-340 | 6,/0,4 | 250 | 0 | 0
110 | Копейск, ул. Бажова, 10 | Копейск | ТП-341 | 6,/0,4 | 250 | 0 | 0
111 | Копейск, Верблюжья ферма | Копейск | ТП-342 | 6,/0,4 | 63 | 0 | 0
112 | Копейск, СНТ Птицевод-1 | Копейск | ТП-343 | 6,/0,4 | 250 | 0 | 0
113 | Копейск, ул. Ленина, 41 | Копейск | ТП-346 | 6,/0,4 | 400 | 0 | 0
114 | Аргаяшский р-н. Сайма, б/о Скалистый мыс | г. Челябинск | ТП-2294 | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
115 | Аргаяшский р-н, с. Кузнецкое, б/о Звездный | г. Челябинск | ТП-2371 | 10/0,4 | 630 | 0 | 0
116 | Аргаяшский р-н, п. Сайма, Очистные сооружения | г. Челябинск | ТП-2399 | 10/0,4 | 2х63 | 0 | 0
117 | Аргаяшский р-н, посёлок Увильды | г. Челябинск | ТП-2713 | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
118 | Аргаяшский р-н, д. Малая Куйсарина, СНТ Миассовое | г. Челябинск | ТП-2731 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
119 | Аргаяшский р-н, д. Малая Куйсарина, СНТ Миассовое | г. Челябинск | ТП-2732 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
120 | Аргаяшский р-н, СПК Здоровье | г. Челябинск | ТП-2734 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
121 | Аргаяшский р-н, с. Кузнецкое, б/о Лестное поместье | г. Челябинск | ТП-2774 | 10/0,4 | 630 | 0 | 0
122 | Красноармейский р-н, п. Береговой | г. Челябинск | ТП-10 Инов. Тех. | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
123 | Красноармейский р-н, п. Береговой | г. Челябинск | ТП2-ТП7 | 6/0,4 |  | 0 | 0
124 | Красноармейский р-н, п. Черемушки, б/о Золотая рыбка | г. Челябинск | ТП-728 | 10/0,4 | 160 | 0 | 0
125 | Красноармейский р-н, п. Петровсксий | г. Челябинск | ТП-1974 | 10/0,4 | 100 | 0 | 0
126 | Красноармейский р-н, п. Черемушки, б/о Волна | г. Челябинск | ТП-1975 | 10/0,4 | 160 | 0 | 0
127 | Чебаркульский р-н, Семейный курорт Утёс, 1/2 | г.Чебаркуль | ТП-301П | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
128 | Чебаркульский р-н, з. п. Еланчик | г.Чебаркуль | ТП-322П | 10/0,4 | 630 | 0 | 0
129 | Чебаркульский р-н, з. п. Еланчик | г.Чебаркуль | ТП-324П | 10/0,4 | 630 | 0 | 0
130 | Чебаркуль, территория Санаторий Сосновая Горка | г.Чебаркуль | ТП-329П | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
131 | Чебаркульский р-н, з. п. Еланчик | г.Чебаркуль | ТП-358П | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
132 | Чебаркуль, территория Санаторий Сосновая Горка | г.Чебаркуль | ТП-551П | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
133 | Чебаркуль, территория Санаторий Сосновая Горка | г.Чебаркуль | ТП-554П | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
134 | Чебаркульский р-н, з. п. Еланчик | г.Чебаркуль | ТП-586П | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
135 | Чебаркульский р-н, з. п. Еланчик | г.Чебаркуль | ТП-608П | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
136 | пос. Совхозный | Катав-Ивановский муниципальный район | ПС "Жилпоселок" | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6
137 | пос. Совхозный | Катав-Ивановский муниципальный район | ТП 111 | 6/0,4 | 400 | 0.19 | 0.19
138 | пос. Совхозный | Катав-Ивановский муниципальный район | ТП 152 | 10/0,4 | 2х630 | 0.62 | 0.1985
139 | пос. Совхозный | Катав-Ивановский муниципальный район | ТП 118 | 10/0,4 | 250 | 0.12 | 0.12
140 | пос. Совхозный | Катав-Ивановский муниципальный район | ТП 146 | 10/0,4 | 160 | 0.08 | 0.08
141 | пос. Совхозный | Катав-Ивановский муниципальный район | ТП 149 | 10/0,4 | 400 | 0.175 | 0.175
142 | пос. Совхозный | Катав-Ивановский муниципальный район | ТП 155 | 10/0,4 | 2х400 | 0.39 | 0.39
143 | г. Усть-Катав КС "Вагоностроитель-2" | Катав-Ивановский муниципальный район | ТП 24 | 6/0,4 | 250 | 0.214 | 0.036
144 | ДОЛ "Ребячья Республика" | Усть-Катавский городской округ | ТП-39 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
145 | ДОЛ "Ребячья Республика" | Усть-Катавский городской округ | ТП-40 | 6/0,4 | 2х400 | 0 | 0
146 | пос. Вязовая | Усть-Катавский городской округ | КТП-38н | 6/0,4 | 320 | 0.094 | 0.094
147 | пос. Вязовая | Усть-Катавский городской округ | КТП-4 | 6/0,4 | 160 | 0.0032 | 0.0032
148 | пос. Вязовая | Усть-Катавский городской округ | КТП-17 | 6/0,4 | 160 | 0.06 | 0.06
149 | пос. Вязовая | Усть-Катавский городской округ | КТП-2017 | 6/0,4 | 160 | 0.0377 | 0.04
150 | пос. Вязовая | Усть-Катавский городской округ | КТП-40 | 6/0,4 | 250 | 0.021 | 0.021
151 | пос. Вязовая | Усть-Катавский городской округ | КТПН Водозабор | 6/0,4 | 25 | 0 | 0
152 | п. ж/д ст. Минка | Усть-Катавский городской округ | КТП-101 | 10/0,4 | 400 | 0.033 | 0.033
153 | п. ж/д ст. Минка | Усть-Катавский городской округ | КТП-102 | 10/0,4 | 400 | 0.0387 | 0.0387
154 | пос. Малый Бердяш | Усть-Катавский городской округ | ТП 88 | 6/0,4 | 630 | 0 | 0
155 | д. Малиновка, мкр №4 | Сосновский район | КТП-1762 | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
156 | д. Малиновка, мкр №4 | Сосновский район | КТП-1763 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
157 | д. Малиновка, мкр №4 | Сосновский район | КТП-1764 | 10/0,4 | 160 | 0 | 0
158 | д. Малиновка, мкр №4 | Сосновский район | КТП-1765 | 10/0,4 | 160 | 0 | 0
159 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | ТП-343 | 6/0,4 | 1000 | 0 | 0
160 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | ТП-17, Т-172 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
161 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | ТП-17, Т-171 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
162 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | ТП-77 (ПК «Резолит») | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
163 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | КТП-65 (Очистные сооружения) | 6/0,4 | 2000 | 0.2 | 0.2
164 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | ТП-26, Т-262 (Кислотное хозяйство) | 6/0,4 | 1000 | 0.15 | 0.15
165 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | ТП-103, Т-103 | 6/0,4 | 1000 | 0.1 | 0.1
166 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | ТП-16 бис, Т-163 | 6/0,4 | 630 | 0.5 | 0.5
167 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | ТП-16 бис, Т-164 | 6/0,4 | 630 | 0.5 | 0.5

## 3 кв
19г.8 Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения 3 кв 2025г
№ п/п | Наименование населенного пункта | Район | Наименование подстанции | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров на ТП, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | г. Кыштым |  | ТП-3 | 6/0,4 | 420 | 0 | 0
2 | г. Кыштым |  | ТП-1 | 6/0,4 | 1000 | 0 | 0
3 | г. Челябинск | Советский район | ТП-б/н (ООО "Альциона") | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
4 | г. Копейск, п.Потанино |  | ТП-1 (ООО "Генериррующая компания") | 6/0,4 | 3*630 | 0 | 0
5 | г. Копейск, п.Потанино |  | ТП-23 (ООО "Генериррующая компания") | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
6 | г. Троицк, п. Южный |  | ТП-32 | 6/0,4 | 1000 | 0 | 0
7 | г. Кыштым |  | ТП-66 | 6/0,4 | 250 | 0 | 0
8 | г. Касли | Каслинский р-н | ТП-37 | 10/0,4 | 630 | 0 | 0
9 | г. Касли | Каслинский р-н | ТП-69 | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
10 | г. Касли | Каслинский р-н | ТП-75 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
11 | г. Челябинск |  | ТП-1 (СНТ Электрометаллург) |  | 400 | 0 | 0
12 | г. Челябинск |  | ТП-2 (СНТ Электрометаллург) |  | 400 | 0 | 0
13 | г. Челябинск |  | ТП-3 (СНТ Электрометаллург) |  | 1000 | 0 | 0
14 | г. Челябинск |  | ТП-4 (СНТ Электрометаллург) |  | 250 | 0 | 0
15 | г. Челябинск |  | ТП-5 (СНТ Электрометаллург) |  | 250 | 0 | 0
16 | г. Челябинск |  | ТП-6 (СНТ Электрометаллург) |  | 400 | 0 | 0
17 | г. Челябинск |  | ТП-7 (СНТ Электрометаллург) |  | 400 | 0 | 0
18 | г. Челябинск |  | ТП-8 (СНТ Электрометаллург) |  | 400 | 0 | 0
19 | г. Челябинск |  | ТП-9 (СНТ Электрометаллург) |  | 160 | 0 | 0
20 | п. Увильды | Аргаяшский район | ТП-775 | 10/0,4 | 180 | 0 | 0
21 | п. Увильды | Аргаяшский район | ТП-2726 | 10/0,4 | 2х250 | 0 | 0
22 | п. Увильды | Аргаяшский район | ТП-265 | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
23 | п. Увильды | Аргаяшский район | ТП-2259 | 10/0,4 | 100 | 0 | 0
24 | п. Увильды | Аргаяшский район | ТП-486 | 10/0,4 | 30 | 0 | 0
25 | берег озера М. Ирдяги | Аргаяшский район | ТП-2650 | 10/0,4 | 160 | 0 | 0
26 | г. Троицк, п. Южный |  | ТП-41 | 6/0,4 | 630 | 0 | 0
27 | г. Кыштым |  | ТП-124 | 6/0,4 | 63 | 0 | 0
28 | г. Кыштым |  | ТП-144 | 6/0,4 | 250 | 0 | 0
29 | г. Куса |  | ТП-1 | 6/0,4 | 2х1000 | 0 | 0
30 | г. Куса |  | ТП-2 | 6/0,4 | 560 | 0 | 0
31 | г. Куса |  | ТП-4 (ООО "Стратегия") | 6/0,4 | 1000 | 0 | 0
32 | г. Куса |  | ТП-5 | 6/0,4 | 2х400 | 0 | 0
33 | г. Кыштым |  | ТП-77 | 6/0,4 | 160 | 0 | 0
34 | г. Кыштым |  | ТП-Котельная | 6/0,4 | 320 | 0 | 0
35 | г. Сим | Ашинский район | ТП-66 | 10/0,4 | 180 | 0 | 0
36 | г. Сим | Ашинский район | ТП-67 | 10/0,4 | 180 | 0 | 0
37 | г. Сим | Ашинский район | ТП-68 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
38 | г. Сим | Ашинский район | ТП-69 | 10/0,4 | 180 | 0 | 0
39 | г. Карабаш, о. Увильды |  | ТП-2596 | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
40 | г. Кыштым, пос. Каолиновый |  | ТП-б/н (СНТ "Фаянс, СНТ "Островок") | 6/0,4 | 63 | 0 | 0
41 | г. Озерск, п. Новогорный |  | ТП-319 | 6/0,4 | 1260 | 0 | 0
42 | с. Кременкуль | Сосновский р-н | ТП-1467 | 10/0,4 | 160 | 0 | 0
43 | с. Кременкуль | Сосновский р-н | ТП-1494 | 10/0,4 | 180 | 0 | 0
44 | с. Кременкуль | Сосновский р-н | ТП-1524 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
45 | с. Кременкуль | Сосновский р-н | ТП-1566 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
46 | с. Кременкуль | Сосновский р-н | ТП-1739 | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
47 | с. Кременкуль | Сосновский р-н | ТП-1819 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
48 | с. Кременкуль | Сосновский р-н | ТП-2012 | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
49 | г. Троицк |  | ПС 110кВ Дизельная | 110/6 | 15 | 0 | 0
50 | г. Троицк |  | ПС 35/6/0,4кВ ТЖК | 35/6 | 2.5 | 0 | 0
51 | г. Миасс |  | ГПП 35/6кВ «ТРУ» | 35/6 | 7.6 | 0 | 0
52 | г. Троицк |  | ПС 35/6кВ Медведевка | 35/6 | 2.5 | 0 | 0
53 |  | Красноармейский район | ПС "Федоровская" | 35/6 | 3.2 | 0 | 0
54 |  | Ашинский район | ПС "АХЗ" | 35/10 | 7.2 | 0 | 0
55 | ул.Г.Танкограда,71П | Тракторозаводский | ТП-13 | 10/0,4 | 1000 | 0 | 0
56 |  |  |  |  | 800 | 0 | 0
57 | Челябинск, ул. Монтажников, 13Б | Металлургический | ТП-410 | 6/0,4 | 630 | 0 | 0
58 | Челябинск, ул. Монтажников, 13Б | Металлургический | ТП-414 | 6/0,4 | 560 | 0 | 0
59 | Челябинск, ул. Монтажников, 13Б | Металлургический | ТП-415 | 6/0,4 | 500 | 0 | 0
60 | Челябинск, ул. Строительная, 3 | Металлургический | ТП-508 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
61 | Челябинск, ул. Строительная, 25 | Металлургический | ТП-514 | 6/0,4 | 1000 | 0 | 0
62 | Челябинск, ул. Строительная, 25 | Металлургический | ТП-515 | 6/0,4 | 630 | 0 | 0
63 | Челябинск, ул. Строительная, 25 | Металлургический | ТП-516 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
64 | Челябинск, ул. Строительная, 11 | Металлургический | ТП-528 | 6/0,4 | 320 | 0 | 0
65 | Челябинск, ул. Хлебозаводская, 3 | Металлургический | ТП-601 | 6/0,4 | 320 | 0 | 0
66 | Челябинск, ул. Хлебозаводская, 3 | Металлургический | ТП-609 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
67 | Челябинск, ул. Хлебозаводская, 3 | Металлургический |  | 6/0,4 | 630 | 0 | 0
68 | Челябинск, Молодежная, 30 | Металлургический | ТП-636 | 6/0,4 | 630 | 0 | 0
69 | Челябинск, улица Яблочкина, 3 | Центральный | ТП-1092 | 6/0,4 | 2х1000 | 0 | 0
70 | Челябинск, улица Энгельса, 44А | Советский | ТП-1476 | 6/0,4 | 2х1000 | 0 | 0
71 | Челябинск, ул. Труда, 95 | Центральный | ТП-2055 | 10/0,4 | 2х1000 | 0 | 0
72 | Челябинск, Советская улица, 21 | Центральный | ТП-2056 | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
73 | Челябинск, ул. Труда, 185А | Центральный | ТП-2174 | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
74 | Челябинск, улица Университетская Набережная, 22 | Центральный | ТП-2320 | 10/0,4 | 2х1000 | 0 | 0
75 | Челябинск, улица Горького, 16 | Центральный | ТП-3056 | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
76 | Челябинск, проспект Ленина, 13А | Центральный | ТП-3333 | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
77 | Челябинск, ул. Артиллерийская, 111 | Тракторозаводский | ТП-3515 | 6/0,4 | 2х800 | 0 | 0
78 | Челябинск, проспект Победы, 288 | Центральный | ТП-4446 | 10/0,4 | 2х400 | 0 | 0
79 | Челябинск, проспект Победы, 290 | Центральный | ТП-4511 | 10/0,4 | 630 | 0 | 0
80 |  | Центральный |  | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
81 | Челябинск, ул. Салавата Юлаева, 8 | г. Челябинск | ТП-4631 | 10/0,4 | 2х1000 | 0 | 0
82 | Челябинск, ул. Звенигородская, 56 | г. Челябинск | ТП-4635 | 10/0,4 | 2х1000 | 0 | 0
83 | Челябинск, п. Исаково, СНТ Жилищник | г. Челябинск | ТП-5162 | 6/0,4 | 250 | 0 | 0
84 | Челябинск, п. Исаково, СНТ Жилищник | г. Челябинск | ТП-5197 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
85 | Челябинск, ул. Чапаева, 120 | г. Челябинск | ТП-5187 | 6/0,4 | 2х1000 | 0 | 0
86 | Челябинск, ул. Чапаева, 120 | г. Челябинск | ТП-5214 | 6/0,4 | 1000 | 0 | 0
87 | Челябинск, ул. Чапаева, 120 | г. Челябинск | ТП-5215 | 6/0,4 | 1000 | 0 | 0
88 | Челябинск, ул. Дзержинского, 93А | г. Челябинск | ТП-5651 | 10/0,4 | 2х1000 | 0 | 0
89 | Челябинск, ул. Цимлянская, 7 | г. Челябинск | ТП-5785 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
90 | Челябинск, ул. Новоросийская 21 | г. Челябинск | ТП-5785 новая | 6/0,4 | 2х630 | 0 | 0
91 | Челябинск, улица Кирова, 76 | г. Челябинск | ТП-Миленик | 6/0,4 | 2х630 | 0 | 0
92 | Челябинск, ул. Артиллерийская, 117 | г. Челябинск | ТП-Фермер | 6/0,4 | 630 | 0 | 0
93 | Челябинск, улица Героев Танкограда, 33П | г. Челябинск | КТП-630 Никма | 10/0,4 | 630 | 0 | 0
94 | Челябинск, Автодорожная улица, 6 | г. Челябинск | КТПн-1 Автодор. | 10/0,4 | 630 | 0 | 0
95 | Челябинск, улица Чайковского, 20А | г. Челябинск | КТПн-1 Алекса | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
96 | Челябинск, улица Героев Танкограда, 71П | г. Челябинск | КТПн-1 ЕКК | 10/0,4 | 1000 | 0 | 0
97 | Челябинск, улица Машиностроителей, 1 | г. Челябинск | КТПн-1 Маш.строй | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
98 | Челябинск, улица Молодогвардейцев, 32А | г. Челябинск | РП-63 пристрой | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
99 | Копейск, п. Октябрьский, Мкр. Премьера | Копейск | ТП-3 | 6,/0,4 | 2х400 | 0 | 0
100 | Копейск, п. Октябрьский, Мкр. Премьера | Копейск | ТП-4 | 6,/0,4 | 2х630 | 0 | 0
101 | Копейск, СНТ Мебельщик | Копейск | ТП-325 | 6,/0,4 | 400 | 0 | 0
102 | Копейск, ул. Республиканская, 2А | Копейск | ТП-331 | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
103 | Копейск, СНТ Объединенный | Копейск | ТП-332 | 6,/0,4 | 630 | 0 | 0
104 | Копейск, ул. Борьбы, 61 | Копейск | ТП-335 | 6,/0,4 | 400 | 0 | 0
105 | Копейск, ул. Борьбы, 63 | Копейск | ТП-335 новая | 6,/0,4 | 1000 | 0 | 0
106 | Копейск, ул. Борки, 18 | Копейск | ТП-336 | 6,/0,4 | 250 | 0 | 0
107 | Копейск, СНТ Коммунальщик | Копейск | ТП-337 | 6,/0,4 | 250 | 0 | 0
108 | Копейск, пер. Урицкого. | Копейск | ТП-338 | 6,/0,4 | 400 | 0 | 0
109 | Копейск, ул.Красная Горнячка | Копейск | ТП-340 | 6,/0,4 | 250 | 0 | 0
110 | Копейск, ул. Бажова, 10 | Копейск | ТП-341 | 6,/0,4 | 250 | 0 | 0
111 | Копейск, Верблюжья ферма | Копейск | ТП-342 | 6,/0,4 | 63 | 0 | 0
112 | Копейск, СНТ Птицевод-1 | Копейск | ТП-343 | 6,/0,4 | 250 | 0 | 0
113 | Копейск, ул. Ленина, 41 | Копейск | ТП-346 | 6,/0,4 | 400 | 0 | 0
114 | Аргаяшский р-н. Сайма, б/о Скалистый мыс | г. Челябинск | ТП-2294 | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
115 | Аргаяшский р-н, с. Кузнецкое, б/о Звездный | г. Челябинск | ТП-2371 | 10/0,4 | 630 | 0 | 0
116 | Аргаяшский р-н, п. Сайма, Очистные сооружения | г. Челябинск | ТП-2399 | 10/0,4 | 2х63 | 0 | 0
117 | Аргаяшский р-н, посёлок Увильды | г. Челябинск | ТП-2713 | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
118 | Аргаяшский р-н, д. Малая Куйсарина, СНТ Миассовое | г. Челябинск | ТП-2731 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
119 | Аргаяшский р-н, д. Малая Куйсарина, СНТ Миассовое | г. Челябинск | ТП-2732 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
120 | Аргаяшский р-н, СПК Здоровье | г. Челябинск | ТП-2734 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
121 | Аргаяшский р-н, с. Кузнецкое, б/о Лестное поместье | г. Челябинск | ТП-2774 | 10/0,4 | 630 | 0 | 0
122 | Красноармейский р-н, п. Береговой | г. Челябинск | ТП-10 Инов. Тех. | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
123 | Красноармейский р-н, п. Береговой | г. Челябинск | ТП2-ТП7 | 6/0,4 |  | 0 | 0
124 | Красноармейский р-н, п. Черемушки, б/о Золотая рыбка | г. Челябинск | ТП-728 | 10/0,4 | 160 | 0 | 0
125 | Красноармейский р-н, п. Петровсксий | г. Челябинск | ТП-1974 | 10/0,4 | 100 | 0 | 0
126 | Красноармейский р-н, п. Черемушки, б/о Волна | г. Челябинск | ТП-1975 | 10/0,4 | 160 | 0 | 0
127 | Чебаркульский р-н, Семейный курорт Утёс, 1/2 | г.Чебаркуль | ТП-301П | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
128 | Чебаркульский р-н, з. п. Еланчик | г.Чебаркуль | ТП-322П | 10/0,4 | 630 | 0 | 0
129 | Чебаркульский р-н, з. п. Еланчик | г.Чебаркуль | ТП-324П | 10/0,4 | 630 | 0 | 0
130 | Чебаркуль, территория Санаторий Сосновая Горка | г.Чебаркуль | ТП-329П | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
131 | Чебаркульский р-н, з. п. Еланчик | г.Чебаркуль | ТП-358П | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
132 | Чебаркуль, территория Санаторий Сосновая Горка | г.Чебаркуль | ТП-551П | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
133 | Чебаркуль, территория Санаторий Сосновая Горка | г.Чебаркуль | ТП-554П | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
134 | Чебаркульский р-н, з. п. Еланчик | г.Чебаркуль | ТП-586П | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
135 | Чебаркульский р-н, з. п. Еланчик | г.Чебаркуль | ТП-608П | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
136 | пос. Совхозный | Катав-Ивановский муниципальный район | ПС "Жилпоселок" | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6
137 | пос. Совхозный | Катав-Ивановский муниципальный район | ТП 111 | 6/0,4 | 400 | 0.19 | 0.19
138 | пос. Совхозный | Катав-Ивановский муниципальный район | ТП 152 | 10/0,4 | 2х630 | 0.62 | 0.1985
139 | пос. Совхозный | Катав-Ивановский муниципальный район | ТП 118 | 10/0,4 | 250 | 0.12 | 0.12
140 | пос. Совхозный | Катав-Ивановский муниципальный район | ТП 146 | 10/0,4 | 160 | 0.08 | 0.08
141 | пос. Совхозный | Катав-Ивановский муниципальный район | ТП 149 | 10/0,4 | 400 | 0.175 | 0.175
142 | пос. Совхозный | Катав-Ивановский муниципальный район | ТП 155 | 10/0,4 | 2х400 | 0.39 | 0.39
143 | г. Усть-Катав КС "Вагоностроитель-2" | Катав-Ивановский муниципальный район | ТП 24 | 6/0,4 | 250 | 0.013 | 0.013
144 | ДОЛ "Ребячья Республика" | Усть-Катавский городской округ | ТП-39 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
145 | ДОЛ "Ребячья Республика" | Усть-Катавский городской округ | ТП-40 | 6/0,4 | 2х400 | 0 | 0
146 | пос. Вязовая | Усть-Катавский городской округ | КТП-38н | 6/0,4 | 320 | 0.094 | 0.094
147 | пос. Вязовая | Усть-Катавский городской округ | КТП-4 | 6/0,4 | 160 | 0.0032 | 0.0032
148 | пос. Вязовая | Усть-Катавский городской округ | КТП-17 | 6/0,4 | 160 | 0.06 | 0.06
149 | пос. Вязовая | Усть-Катавский городской округ | КТП-2017 | 6/0,4 | 160 | 0.0377 | 0.04
150 | пос. Вязовая | Усть-Катавский городской округ | КТП-40 | 6/0,4 | 250 | 0 | 0
151 | пос. Вязовая | Усть-Катавский городской округ | КТПН Водозабор | 6/0,4 | 25 | 0 | 0
152 | п. ж/д ст. Минка | Усть-Катавский городской округ | КТП-101 | 10/0,4 | 400 | 0.033 | 0.033
153 | п. ж/д ст. Минка | Усть-Катавский городской округ | КТП-102 | 10/0,4 | 400 | 0.0387 | 0.0387
154 | пос. Малый Бердяш | Усть-Катавский городской округ | ТП 88 | 6/0,4 | 630 | 0 | 0
155 | д. Малиновка, мкр №4 | Сосновский район | КТП-1762 | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
156 | д. Малиновка, мкр №4 | Сосновский район | КТП-1763 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
157 | д. Малиновка, мкр №4 | Сосновский район | КТП-1764 | 10/0,4 | 160 | 0 | 0
158 | д. Малиновка, мкр №4 | Сосновский район | КТП-1765 | 10/0,4 | 160 | 0 | 0
159 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | ТП-343 | 6/0,4 | 1000 | 0 | 0
160 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | ТП-17, Т-172 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
161 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | ТП-17, Т-171 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
162 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | ТП-77 (ПК «Резолит») | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
163 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | КТП-65 (Очистные сооружения) | 6/0,4 | 2000 | 0.2 | 0.2
164 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | ТП-26, Т-262 (Кислотное хозяйство) | 6/0,4 | 1000 | 0.15 | 0.15
165 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | ТП-103, Т-103 | 6/0,4 | 1000 | 0.1 | 0.1
166 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | ТП-16 бис, Т-163 | 6/0,4 | 630 | 0.5 | 0.5
167 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | ТП-16 бис, Т-164 | 6/0,4 | 630 | 0.5 | 0.5

## 4 кв
19г.8 Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения 4 кв 2025г
№ п/п | Наименование населенного пункта | Район | Наименование подстанции | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров на ТП, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | г. Кыштым | Кыштымский городской округ | ТП-3 | 6/0,4 | 420 | 0 | 0
2 | г. Кыштым | Кыштымский городской округ | ТП-1 | 6/0,4 | 1000 | 0 | 0
3 | г. Челябинск | г. Челябинск | ТП-б/н (ООО "Альциона") | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
4 | г. Копейск, п.Потанино | Копейский городской округ | ТП-1 (ООО "Генерирующая компания") | 6/0,4 | 3х630 | 0 | 0
5 | г. Копейск, п.Потанино | Копейский городской округ | ТП-23 (ООО "Генерирующая компания") | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
6 | г. Троицк, п. Южный | Троицкий район | ТП-32 | 6/0,4 | 1000 | 0 | 0
7 | г. Кыштым | Кыштымский городской округ | ТП-66 | 6/0,4 | 250 | 0 | 0
8 | г. Касли | Каслинский р-н | ТП-37 | 10/0,4 | 630 | 0 | 0
9 | г. Касли | Каслинский р-н | ТП-69 | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
10 | г. Касли | Каслинский р-н | ТП-75 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
11 | г. Челябинск | Сосновский р-н | ТП-1 (СНТ Электрометаллург) | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
12 | г. Челябинск | Сосновский р-н | ТП-2 (СНТ Электрометаллург) | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
13 | г. Челябинск | Сосновский р-н | ТП-3 (СНТ Электрометаллург) | 10/0,4 | 1000 | 0 | 0
14 | г. Челябинск | Сосновский р-н | ТП-4 (СНТ Электрометаллург) | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
15 | г. Челябинск | Сосновский р-н | ТП-5 (СНТ Электрометаллург) | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
16 | г. Челябинск | Сосновский р-н | ТП-6 (СНТ Электрометаллург) | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
17 | г. Челябинск | Сосновский р-н | ТП-7 (СНТ Электрометаллург) | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
18 | г. Челябинск | Сосновский р-н | ТП-8 (СНТ Электрометаллург) | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
19 | г. Челябинск | Сосновский р-н | ТП-9 (СНТ Электрометаллург) | 10/0,4 | 160 | 0 | 0
20 | п. Увильды | Аргаяшский район | ТП-775 | 10/0,4 | 180 | 0 | 0
21 | п. Увильды | Аргаяшский район | ТП-2726 | 10/0,4 | 2х250 | 0 | 0
22 | п. Увильды | Аргаяшский район | ТП-265 | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
23 | п. Увильды | Аргаяшский район | ТП-2259 | 10/0,4 | 100 | 0 | 0
24 | п. Увильды | Аргаяшский район | ТП-486 | 10/0,4 | 30 | 0 | 0
25 | берег озера М. Ирдяги | Аргаяшский район | ТП-2650 | 10/0,4 | 160 | 0 | 0
26 | г. Троицк, п. Южный | Троицкий район | ТП-41 | 6/0,4 | 630 | 0 | 0
27 | г. Кыштым | Кыштымский городской округ | ТП-124 | 6/0,4 | 63 | 0 | 0
28 | г. Кыштым | Кыштымский городской округ | ТП-144 | 6/0,4 | 250 | 0 | 0
29 | г. Куса | Кусинский район | ТП-1 | 6/0,4 | 2х1000 | 0 | 0
30 | г. Куса | Кусинский район | ТП-2 | 6/0,4 | 560 | 0 | 0
31 | г. Куса | Кусинский район | ТП-4 (ООО "Стратегия") | 6/0,4 | 1000 | 0 | 0
32 | г. Куса | Кусинский район | ТП-5 | 6/0,4 | 2х400 | 0 | 0
33 | г. Кыштым | Кыштымский городской округ | ТП-77 | 6/0,4 | 160 | 0 | 0
34 | г. Кыштым | Кыштымский городской округ | ТП-Котельная | 6/0,4 | 320 | 0 | 0
35 | г. Сим | Ашинский район | ТП-66 | 10/0,4 | 180 | 0 | 0
36 | г. Сим | Ашинский район | ТП-67 | 10/0,4 | 180 | 0 | 0
37 | г. Сим | Ашинский район | ТП-68 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
38 | г. Сим | Ашинский район | ТП-69 | 10/0,4 | 180 | 0 | 0
39 | г. Карабаш, о. Увильды | Карабашский городской округ | ТП-2596 | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
40 | г. Кыштым, пос. Каолиновый | Кыштымский городской округ | ТП-б/н (СНТ "Фаянс, СНТ "Островок") | 6/0,4 | 63 | 0 | 0
41 | г. Озерск, п. Новогорный | Озерский городской округ | ТП-319 | 6/0,4 | 1260 | 0 | 0
42 | с. Кременкуль | Сосновский р-н | ТП-1467 | 10/0,4 | 160 | 0 | 0
43 | с. Кременкуль | Сосновский р-н | ТП-1494 | 10/0,4 | 180 | 0 | 0
44 | с. Кременкуль | Сосновский р-н | ТП-1524 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
45 | с. Кременкуль | Сосновский р-н | ТП-1566 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
46 | с. Кременкуль | Сосновский р-н | ТП-1739 | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
47 | с. Кременкуль | Сосновский р-н | ТП-1819 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
48 | с. Кременкуль | Сосновский р-н | ТП-2012 | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
49 | г. Троицк | Троицкий район | ПС 110кВ Дизельная | 110/6 | 15 | 0 | 0
50 | г. Троицк | Троицкий район | ПС 35/6/0,4кВ ТЖК | 35/6 | 2.5 | 0 | 0
51 | г. Миасс | Миасский городской округ | ГПП 35/6кВ «ТРУ» | 35/6 | 7.6 | 0 | 0
52 | г. Троицк | Троицкий район | ПС 35/6кВ Медведевка | 35/6 | 2.5 | 0 | 0
53 |  | Красноармейский район | ПС "Федоровская" | 35/6 | 3.2 | 0 | 0
54 |  | Ашинский район | ПС "АХЗ" | 35/10 | 7.2 | 0 | 0
55 | ул.Г.Танкограда,71П | Тракторозаводский | ТП-13 | 10/0,4 | 1000 | 0 | 0
56 |  |  |  |  | 800 | 0 | 0
57 | Челябинск, ул. Монтажников, 13Б | Металлургический | ТП-410 | 6/0,4 | 630 | 0 | 0
58 | Челябинск, ул. Монтажников, 13Б | Металлургический | ТП-414 | 6/0,4 | 560 | 0 | 0
59 | Челябинск, ул. Монтажников, 13Б | Металлургический | ТП-415 | 6/0,4 | 500 | 0 | 0
60 | Челябинск, ул. Строительная, 3 | Металлургический | ТП-508 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
61 | Челябинск, ул. Строительная, 25 | Металлургический | ТП-514 | 6/0,4 | 1000 | 0 | 0
62 | Челябинск, ул. Строительная, 25 | Металлургический | ТП-515 | 6/0,4 | 630 | 0 | 0
63 | Челябинск, ул. Строительная, 25 | Металлургический | ТП-516 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
64 | Челябинск, ул. Строительная, 11 | Металлургический | ТП-528 | 6/0,4 | 320 | 0 | 0
65 | Челябинск, ул. Хлебозаводская, 3 | Металлургический | ТП-601 | 6/0,4 | 320 | 0 | 0
66 | Челябинск, ул. Хлебозаводская, 3 | Металлургический | ТП-609 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
67 | Челябинск, ул. Хлебозаводская, 3 | Металлургический |  | 6/0,4 | 630 | 0 | 0
68 | Челябинск, Молодежная, 30 | Металлургический | ТП-636 | 6/0,4 | 630 | 0 | 0
69 | Челябинск, улица Яблочкина, 3 | Центральный | ТП-1092 | 6/0,4 | 2х1000 | 0 | 0
70 | Челябинск, улица Энгельса, 44А | Советский | ТП-1476 | 6/0,4 | 2х1000 | 0 | 0
71 | Челябинск, ул. Труда, 95 | Центральный | ТП-2055 | 10/0,4 | 2х1000 | 0 | 0
72 | Челябинск, Советская улица, 21 | Центральный | ТП-2056 | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
73 | Челябинск, ул. Труда, 185А | Центральный | ТП-2174 | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
74 | Челябинск, улица Университетская Набережная, 22 | Центральный | ТП-2320 | 10/0,4 | 2х1000 | 0 | 0
75 | Челябинск, улица Горького, 16 | Центральный | ТП-3056 | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
76 | Челябинск, проспект Ленина, 13А | Центральный | ТП-3333 | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
77 | Челябинск, ул. Артиллерийская, 111 | Тракторозаводский | ТП-3515 | 6/0,4 | 2х800 | 0 | 0
78 | Челябинск, проспект Победы, 288 | Центральный | ТП-4446 | 10/0,4 | 2х400 | 0 | 0
79 | Челябинск, проспект Победы, 290 | Центральный | ТП-4511 | 10/0,4 | 630 | 0 | 0
80 |  | Центральный |  | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
81 | Челябинск, ул. Салавата Юлаева, 8 | г. Челябинск | ТП-4631 | 10/0,4 | 2х1000 | 0 | 0
82 | Челябинск, ул. Звенигородская, 56 | г. Челябинск | ТП-4635 | 10/0,4 | 2х1000 | 0 | 0
83 | Челябинск, п. Исаково, СНТ Жилищник | г. Челябинск | ТП-5162 | 6/0,4 | 250 | 0 | 0
84 | Челябинск, п. Исаково, СНТ Жилищник | г. Челябинск | ТП-5197 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
85 | Челябинск, ул. Чапаева, 120 | г. Челябинск | ТП-5187 | 6/0,4 | 2х1000 | 0 | 0
86 | Челябинск, ул. Чапаева, 120 | г. Челябинск | ТП-5214 | 6/0,4 | 1000 | 0 | 0
87 | Челябинск, ул. Чапаева, 120 | г. Челябинск | ТП-5215 | 6/0,4 | 1000 | 0 | 0
88 | Челябинск, ул. Дзержинского, 93А | г. Челябинск | ТП-5651 | 10/0,4 | 2х1000 | 0 | 0
89 | Челябинск, ул. Цимлянская, 7 | г. Челябинск | ТП-5785 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
90 | Челябинск, ул. Новоросийская 21 | г. Челябинск | ТП-5785 новая | 6/0,4 | 2х630 | 0 | 0
91 | Челябинск, улица Кирова, 76 | г. Челябинск | ТП-Миленик | 6/0,4 | 2х630 | 0 | 0
92 | Челябинск, ул. Артиллерийская, 117 | г. Челябинск | ТП-Фермер | 6/0,4 | 630 | 0 | 0
93 | Челябинск, улица Героев Танкограда, 33П | г. Челябинск | КТП-630 Никма | 10/0,4 | 630 | 0 | 0
94 | Челябинск, Автодорожная улица, 6 | г. Челябинск | КТПн-1 Автодор. | 10/0,4 | 630 | 0 | 0
95 | Челябинск, улица Чайковского, 20А | г. Челябинск | КТПн-1 Алекса | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
96 | Челябинск, улица Героев Танкограда, 71П | г. Челябинск | КТПн-1 ЕКК | 10/0,4 | 1000 | 0 | 0
97 | Челябинск, улица Машиностроителей, 1 | г. Челябинск | КТПн-1 Маш.строй | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
98 | Челябинск, улица Молодогвардейцев, 32А | г. Челябинск | РП-63 пристрой | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
99 | Копейск, п. Октябрьский, Мкр. Премьера | Копейск | ТП-3 | 6,/0,4 | 2х400 | 0 | 0
100 | Копейск, п. Октябрьский, Мкр. Премьера | Копейск | ТП-4 | 6,/0,4 | 2х630 | 0 | 0
101 | Копейск, СНТ Мебельщик | Копейск | ТП-325 | 6,/0,4 | 400 | 0 | 0
102 | Копейск, ул. Республиканская, 2А | Копейск | ТП-331 | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
103 | Копейск, СНТ Объединенный | Копейск | ТП-332 | 6,/0,4 | 630 | 0 | 0
104 | Копейск, ул. Борьбы, 61 | Копейск | ТП-335 | 6,/0,4 | 400 | 0 | 0
105 | Копейск, ул. Борьбы, 63 | Копейск | ТП-335 новая | 6,/0,4 | 1000 | 0 | 0
106 | Копейск, ул. Борки, 18 | Копейск | ТП-336 | 6,/0,4 | 250 | 0 | 0
107 | Копейск, СНТ Коммунальщик | Копейск | ТП-337 | 6,/0,4 | 250 | 0 | 0
108 | Копейск, пер. Урицкого. | Копейск | ТП-338 | 6,/0,4 | 400 | 0 | 0
109 | Копейск, ул.Красная Горнячка | Копейск | ТП-340 | 6,/0,4 | 250 | 0 | 0
110 | Копейск, ул. Бажова, 10 | Копейск | ТП-341 | 6,/0,4 | 250 | 0 | 0
111 | Копейск, Верблюжья ферма | Копейск | ТП-342 | 6,/0,4 | 63 | 0 | 0
112 | Копейск, СНТ Птицевод-1 | Копейск | ТП-343 | 6,/0,4 | 250 | 0 | 0
113 | Копейск, ул. Ленина, 41 | Копейск | ТП-346 | 6,/0,4 | 400 | 0 | 0
114 | Аргаяшский р-н. Сайма, б/о Скалистый мыс | Аргаяшский район | ТП-2294 | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
115 | Аргаяшский р-н, с. Кузнецкое, б/о Звездный | Аргаяшский район | ТП-2371 | 10/0,4 | 630 | 0 | 0
116 | Аргаяшский р-н, п. Сайма, Очистные сооружения | Аргаяшский район | ТП-2399 | 10/0,4 | 2х63 | 0 | 0
117 | Аргаяшский р-н, посёлок Увильды | Аргаяшский район | ТП-2713 | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
118 | Аргаяшский р-н, д. Малая Куйсарина, СНТ Миассовое | Аргаяшский район | ТП-2731 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
119 | Аргаяшский р-н, д. Малая Куйсарина, СНТ Миассовое | Аргаяшский район | ТП-2732 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
120 | Аргаяшский р-н, СПК Здоровье | Аргаяшский район | ТП-2734 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
121 | Аргаяшский р-н, с. Кузнецкое, б/о Лестное поместье | Аргаяшский район | ТП-2774 | 10/0,4 | 630 | 0 | 0
122 | Красноармейский р-н, п. Береговой | Красноармейский район | ТП-10 Инов. Тех. | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
123 | Красноармейский р-н, п. Береговой | Красноармейский район | ТП2-ТП7 | 6/0,4 |  | 0 | 0
124 | Красноармейский р-н, п. Черемушки, б/о Золотая рыбка | Красноармейский район | ТП-728 | 10/0,4 | 160 | 0 | 0
125 | Красноармейский р-н, п. Петровсксий | Красноармейский район | ТП-1974 | 10/0,4 | 100 | 0 | 0
126 | Красноармейский р-н, п. Черемушки, б/о Волна | Красноармейский район | ТП-1975 | 10/0,4 | 160 | 0 | 0
127 | Чебаркульский р-н, Семейный курорт Утёс, 1/2 | г.Чебаркуль | ТП-301П | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
128 | Чебаркульский р-н, з. п. Еланчик | г.Чебаркуль | ТП-322П | 10/0,4 | 630 | 0 | 0
129 | Чебаркульский р-н, з. п. Еланчик | г.Чебаркуль | ТП-324П | 10/0,4 | 630 | 0 | 0
130 | Чебаркуль, территория Санаторий Сосновая Горка | г.Чебаркуль | ТП-329П | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
131 | Чебаркульский р-н, з. п. Еланчик | г.Чебаркуль | ТП-358П | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
132 | Чебаркуль, территория Санаторий Сосновая Горка | г.Чебаркуль | ТП-551П | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
133 | Чебаркуль, территория Санаторий Сосновая Горка | г.Чебаркуль | ТП-554П | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
134 | Чебаркульский р-н, з. п. Еланчик | г.Чебаркуль | ТП-586П | 10/0,4 | 2х630 | 0 | 0
135 | Чебаркульский р-н, з. п. Еланчик | г.Чебаркуль | ТП-608П | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
136 | пос. Совхозный | Катав-Ивановский муниципальный район | ПС "Жилпоселок" | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6
137 | пос. Совхозный | Катав-Ивановский муниципальный район | ТП 111 | 6/0,4 | 400 | 0.19 | 0.19
138 | пос. Совхозный | Катав-Ивановский муниципальный район | ТП 152 | 10/0,4 | 2х630 | 0.62 | 0.1985
139 | пос. Совхозный | Катав-Ивановский муниципальный район | ТП 118 | 10/0,4 | 250 | 0.12 | 0.12
140 | пос. Совхозный | Катав-Ивановский муниципальный район | ТП 146 | 10/0,4 | 160 | 0.08 | 0.08
141 | пос. Совхозный | Катав-Ивановский муниципальный район | ТП 149 | 10/0,4 | 400 | 0.175 | 0.175
142 | пос. Совхозный | Катав-Ивановский муниципальный район | ТП 155 | 10/0,4 | 2х400 | 0.39 | 0.39
143 | г. Усть-Катав КС "Вагоностроитель-2" | Катав-Ивановский муниципальный район | ТП 24 | 6/0,4 | 250 | 0.214 | 0.036
144 | ДОЛ "Ребячья Республика" | Усть-Катавский городской округ | ТП-39 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
145 | ДОЛ "Ребячья Республика" | Усть-Катавский городской округ | ТП-40 | 6/0,4 | 2х400 | 0 | 0
146 | пос. Вязовая | Усть-Катавский городской округ | КТП-38н | 6/0,4 | 320 | 0.094 | 0.094
147 | пос. Вязовая | Усть-Катавский городской округ | КТП-4 | 6/0,4 | 160 | 0.0032 | 0.0032
148 | пос. Вязовая | Усть-Катавский городской округ | КТП-17 | 6/0,4 | 160 | 0.06 | 0.06
149 | пос. Вязовая | Усть-Катавский городской округ | КТП-2017 | 6/0,4 | 160 | 0.0377 | 0.04
150 | пос. Вязовая | Усть-Катавский городской округ | КТП-40 | 6/0,4 | 250 | 0.021 | 0.021
151 | пос. Вязовая | Усть-Катавский городской округ | КТПН Водозабор | 6/0,4 | 25 | 0 | 0
152 | п. ж/д ст. Минка | Усть-Катавский городской округ | КТП-101 | 10/0,4 | 400 | 0.033 | 0.033
153 | п. ж/д ст. Минка | Усть-Катавский городской округ | КТП-102 | 10/0,4 | 400 | 0.0387 | 0.0387
154 | пос. Малый Бердяш | Усть-Катавский городской округ | ТП 88 | 6/0,4 | 630 | 0 | 0
155 | д. Малиновка, мкр №4 | Сосновский район | КТП-1762 | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
156 | д. Малиновка, мкр №4 | Сосновский район | КТП-1763 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
157 | д. Малиновка, мкр №4 | Сосновский район | КТП-1764 | 10/0,4 | 160 | 0 | 0
158 | д. Малиновка, мкр №4 | Сосновский район | КТП-1765 | 10/0,4 | 160 | 0 | 0
159 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | ТП-343 | 6/0,4 | 1000 | 0 | 0
160 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | ТП-17, Т-172 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
161 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | ТП-17, Т-171 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
162 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | ТП-77 (ПК «Резолит») | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
163 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | КТП-65 (Очистные сооружения) | 6/0,4 | 2000 | 0.2 | 0.2
164 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | ТП-26, Т-262 (Кислотное хозяйство) | 6/0,4 | 1000 | 0.15 | 0.15
165 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | ТП-103, Т-103 | 6/0,4 | 1000 | 0.1 | 0.1
166 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | ТП-16 бис, Т-163 | 6/0,4 | 630 | 0.5 | 0.5
167 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | ТП-16 бис, Т-164 | 6/0,4 | 630 | 0.5 | 0.5